## 10kV ВЧ ПЧ ВВО
название продукта | модель | подходящее напряжение | подходящая мощность двигателя | номинальный ток | размер | масса
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/15625-10/900-AOL | 10 | 12500 | 900 | 18825*1700*3358 | 42160
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/15000-10/860-AOL | 10 | 12000 | 860 | 18825*1700*3358 | 42160
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/14375-10/820-AOL | 10 | 11500 | 820 | 18825*1700*3358 | 42160
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/13750-10/780-AOL | 10 | 11000 | 780 | 18825*1700*3358 | 42160
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/13125-10/750-AOL | 10 | 10500 | 750 | 18825*1700*3358 | 42160
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/12500-10/710-AOL | 10 | 10000 | 710 | 18825*1700*3358 | 42160
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/11875-10/680-AOL | 10 | 9500 | 680 | 18825*1700*3358 | 42160
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/11250-10/640-AOL | 10 | 9000 | 640 | 16724*1700*3056 | 37350
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/10000-10/578-AOL | 10 | 8000 | 578 | 11593*1700*3358 | 24950
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/10000-10/560-AOL | 10 | 8000 | 560 | 11593*1700*3358 | 24950
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/9000-10/520-AOL | 10 | 7100 | 520 | 11593*1700*3358 | 24950
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/9000-10/480-AOL | 10 | 7100 | 480 | 10793*1700*3358 | 22600
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/7875-10/455-AOL | 10 | 6300 | 455 | 9968*1700*3358 | 21600
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/7875-10/440-AOL | 10 | 6300 | 440 | 9968*1700*3358 | 21600
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH7500/-10/435-AOL | 10 | 6000 | 435 | 9968*1700*3358 | 21600
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/7500-10/405-AOL | 10 | 6000 | 405 | 8460*1700*3358 | 21375
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/7000-10/400-AOL | 10 | 5600 | 400 | 7860*1700*3056 | 18775
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/6750-10/390-AOL | 10 | 5400 | 390 | 7860*1700*3056 | 18775
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/6750-10/365-AOL | 10 | 5400 | 365 | 7860*1700*3056 | 18775
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/6250-10/360-AOL | 10 | 5000 | 360 | 7860*1700*3056 | 18775
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/6000-10/350-AOL | 10 | 4800 | 350 | 7860*1700*3056 | 18775
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/5625-10/320-AOL | 10 | 4500 | 320 | 7860*1700*3056 | 18775
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/5500-10/315-AOL | 10 | 4400 | 315 | 7860*1700*3056 | 18775
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/5250-10/305-AOL | 10 | 4200 | 305 | 7860*1700*3056 | 18775
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/5000-10/280-AOL | 10 | 4000 | 280 | 6557*1800*3052 | 12519
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/4750-10/275-AOL | 10 | 3800 | 275 | 6557*1800*3052 | 12519
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/4750-10/255-AOL | 10 | 3800 | 255 | 6557*1800*3052 | 12519
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/4440-10/250-AOL | 10 | 3550 | 250 | 6557*1800*3052 | 12519
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/3940-10/230-AOL | 10 | 3150 | 230 | 6557*1800*3052 | 12519
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/3750-10/218-AOL | 10 | 3000 | 218 | 5475*1474*2846 | 8000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/3750-10/205-AOL | 10 | 3000 | 205 | 5475*1474*2846 | 8000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/3500-10/200-AOL | 10 | 2800 | 200 | 5475*1474*2846 | 8000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/3125-10/180-AOL | 10 | 2500 | 180 | 5475*1474*2846 | 8000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/3000-10/175-AOL | 10 | 2400 | 175 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/2800-10/165-AOL | 10 | 2240 | 165 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/2750-10/160-AOL | 10 | 2200 | 160 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/2800-10/155-AOL | 10 | 2240 | 155 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/2750-10/152-AOL | 10 | 2200 | 152 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/2650-10/150-AOL | 10 | 2100 | 150 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/2500-10/145-AOL | 10 | 2000 | 145 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/2250-10/130-AOL | 10 | 1800 | 130 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/2000-10/115-AOL | 10 | 1600 | 115 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1850-10/106-AOL | 10 | 1480 | 106 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1750-10/103-AOL | 10 | 1400 | 103 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1750-10/98-AOL | 10 | 1400 | 98 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1600-10/93-AOL | 10 | 1280 | 93 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1565-10/91-AOL | 10 | 1250 | 91 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1400-10/82-AOL | 10 | 1120 | 82 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1250-10/73-AOL | 10 | 1000 | 73 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1190-10/70-AOL | 10 | 950 | 70 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1125-10/66-AOL | 10 | 900 | 66 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1065-10/62-AOL | 10 | 850 | 62 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1000-10/58-AOL | 10 | 800 | 58 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/940-10/56-AOL | 10 | 750 | 56 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/890-10/53-AOL | 10 | 710 | 53 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/840-10/49-AOL | 10 | 670 | 49 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/790-10/47-AOL | 10 | 630 | 47 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/750-10/45-AOL | 10 | 600 | 45 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/700-10/42-AOL | 10 | 560 | 42 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/665-10/40-AOL | 10 | 530 | 40 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/625-10/38-AOL | 10 | 500 | 38 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/595-10/36-AOL | 10 | 475 | 36 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/565-10/34-AOL | 10 | 450 | 34 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/535-10/32-AOL | 10 | 425 | 32 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/500-10/29-AOL | 10 | 400 | 29 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/470-10/28-AOL | 10 | 375 | 28 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/445-10/27-AOL | 10 | 355 | 27 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/420-10/25-AOL | 10 | 335 | 25 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/395-10/24-AOL | 10 | 315 | 24 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/375-10/23-AOL | 10 | 300 | 23 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/350-10/21-AOL | 10 | 280 | 21 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/315-10/19-AOL | 10 | 250 | 19 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/275-10/17-AOL | 10 | 220 | 17 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/250-10/15-AOL | 10 | 200 | 15 | 2450*1500*2828 | 4000
Note on B2: 最多录入500个字
Note on C2: 最多录入500个字
Note on D2: 最多录入200个字
Note on E2: 最多录入200个字
Note on F2: 最多录入200个字
Note on G2: 最多录入200个字

## 6kV ВЧ ПЧ ВВО
название продукта | модель | подходящее напряжение | подходящая мощность двигателя | номинальный ток | размер | масса
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/10000-6/900-AOL | 6 | 8000 | 900 | 9987*1700*3357 | 20600
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/9000-6/820-AOL | 6 | 7100 | 820 | 9987*1700*3357 | 20600
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/7875-6/750-AOL | 6 | 6300 | 750 | 9987*1700*3357 | 20600
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/7500-6/710-AOL | 6 | 6000 | 710 | 9987*1700*3357 | 20600
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/7000-6/675-AOL | 6 | 5600 | 675 | 9387*1700*3056 | 20460
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/7000-6/650-AOL | 6 | 5600 | 650 | 8887*1700*3056 | 19300
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/6750-6/645-AOL | 6 | 5400 | 645 | 8887*1700*3056 | 19300
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/6250-6/600-AOL | 6 | 5000 | 600 | 8887*1700*3056 | 19300
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/6000-6/578-AOL | 6 | 4800 | 578 | 8887*1700*3056 | 19300
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/6250-6/560-AOL | 6 | 5000 | 560 | 8887*1700*3056 | 19300
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/5625-6/545-AOL | 6 | 4500 | 545 | 8887*1700*3056 | 19300
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/5500-6/530-AOL | 6 | 4400 | 530 | 8887*1700*3056 | 19300
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/5625-6/522-AOL | 6 | 4500 | 522 | 8887*1700*3056 | 19300
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/5250-6/505-AOL | 6 | 4200 | 505 | 8887*1700*3056 | 19300
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/5000-6/480-AOL | 6 | 4000 | 480 | 8087*1700*3056 | 13550
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/4750-6/458-AOL | 6 | 3800 | 458 | 8087*1700*3056 | 13550
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/4750-6/440-AOL | 6 | 3800 | 440 | 8087*1700*3056 | 13550
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/4440-6/430-AOL | 6 | 3550 | 430 | 7262*1700*3056 | 13550
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/4440-6/400-AOL | 6 | 3550 | 400 | 6356*1700*3056 | 12900
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/3940-6/380-AOL | 6 | 3150 | 380 | 6356*1700*3056 | 12900
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/3940-6/365-AOL | 6 | 3150 | 365 | 6356*1700*3056 | 12900
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/3750-6/360-AOL | 6 | 3000 | 360 | 6356*1700*3056 | 12900
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/3500-6/338-AOL | 6 | 2800 | 338 | 6056*1700*2722 | 10900
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/3500-6/325-AOL | 6 | 2800 | 325 | 6056*1700*2722 | 10900
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/3125-6/305-AOL | 6 | 2500 | 305 | 6056*1700*2722 | 10900
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/3000-6/280-AOL | 6 | 2400 | 280 | 4854*1500*2687 | 8700
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/2800-6/270-AOL | 6 | 2240 | 270 | 4854*1500*2687 | 8700
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/2750-6/265-AOL | 6 | 2200 | 265 | 4854*1500*2687 | 8700
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/2750-6/255-AOL | 6 | 2200 | 255 | 4854*1500*2687 | 8700
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/2650-6/250-AOL | 6 | 2100 | 250 | 4854*1500*2687 | 8700
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/2500-6/240-AOL | 6 | 2000 | 240 | 4854*1500*2687 | 8700
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/2250-6/218-AOL | 6 | 1800 | 218 | 4854*1500*2687 | 8700
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/2250-6/203-AOL | 6 | 1800 | 203 | 4854*1500*2687 | 6700
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/2000-6/195-AOL | 6 | 1600 | 195 | 4854*1500*2687 | 6700
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1850-6/180-AOL | 6 | 1480 | 180 | 4854*1500*2687 | 5800
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1750-6/170-AOL | 6 | 1400 | 170 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1400-6/135-AOL | 6 | 1120 | 135 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1250-6/120-AOL | 6 | 1000 | 120 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1190-6/115-AOL | 6 | 950 | 115 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1125-6/110-AOL | 6 | 900 | 110 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1600-6/152-AOL | 6 | 1280 | 152 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1565-6/150-AOL | 6 | 1250 | 150 | 2750*1800*2887 | 4500
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1065-6/105-AOL | 6 | 850 | 105 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/1000-6/96-AOL | 6 | 800 | 96 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/940-6/94-AOL | 6 | 750 | 94 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/890-6/88-AOL | 6 | 710 | 88 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/840-6/84-AOL | 6 | 670 | 84 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/790-6/79-AOL | 6 | 630 | 79 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/750-6/75-AOL | 6 | 600 | 75 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/700-6/70-AOL | 6 | 560 | 70 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/665-6/66-AOL | 6 | 530 | 66 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/625-6/63-AOL | 6 | 500 | 63 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/595-6/60-AOL | 6 | 475 | 60 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/565-6/56-AOL | 6 | 450 | 56 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/535-6/53-AOL | 6 | 425 | 53 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/500-6/50-AOL | 6 | 400 | 50 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/470-6/47-AOL | 6 | 375 | 47 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/445-6/45-AOL | 6 | 355 | 45 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/420-6/42-AOL | 6 | 335 | 42 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/395-6/39-AOL | 6 | 315 | 39 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/375-6/38-AOL | 6 | 300 | 38 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/350-6/35-AOL | 6 | 280 | 35 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/315-6/32-AOL | 6 | 250 | 32 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/275-6/28-AOL | 6 | 220 | 28 | 2450*1500*2828 | 4000
Воздушно-водяной преобразователь частоты | SCHORCH-CH/250-6/25-AOL | 6 | 200 | 25 | 2450*1500*2828 | 4000
Note on B2: 最多录入500个字
Note on C2: 最多录入500个字
Note on D2: 最多录入200个字
Note on E2: 最多录入200个字
Note on F2: 最多录入200个字
Note on G2: 最多录入200个字