## 10kV ВЧ ПЧ
название продукта | модель | подходящее напряжение | подходящая мощность двигателя | номинальный ток | размер | масса
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/15625-10/900-AOW | 10 | 12500 | 900 | 18825*1700*3358 | 42160
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/15000-10/860-AOW | 10 | 12000 | 860 | 18825*1700*3358 | 42160
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/14375-10/820-AOW | 10 | 11500 | 820 | 18825*1700*3358 | 42160
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/13750-10/780-AOW | 10 | 11000 | 780 | 18825*1700*3358 | 42160
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/13125-10/750-AOW | 10 | 10500 | 750 | 18825*1700*3358 | 42160
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/12500-10/710-AOW | 10 | 10000 | 710 | 18825*1700*3358 | 42160
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/11875-10/680-AOW | 10 | 9500 | 680 | 18825*1700*3358 | 42160
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/11250-10/640-AOW | 10 | 9000 | 640 | 16724*1700*3056 | 37350
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/10000-10/578-AOW | 10 | 8000 | 578 | 11593*1700*3358 | 24950
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/10000-10/560-AOW | 10 | 8000 | 560 | 11593*1700*3358 | 24950
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/9000-10/520-AOW | 10 | 7100 | 520 | 11593*1700*3358 | 24950
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/9000-10/480-AOW | 10 | 7100 | 480 | 10793*1700*3358 | 22600
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/7875-10/455-AOW | 10 | 6300 | 455 | 9968*1700*3358 | 21600
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/7875-10/440-AOW | 10 | 6300 | 440 | 9968*1700*3358 | 21600
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM7500/-10/435-AOW | 10 | 6000 | 435 | 9968*1700*3358 | 21600
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/7500-10/405-AOW | 10 | 6000 | 405 | 8460*1700*3358 | 21375
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/7000-10/400-AOW | 10 | 5600 | 400 | 7860*1700*3056 | 18775
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/6750-10/390-AOW | 10 | 5400 | 390 | 7860*1700*3056 | 18775
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/6750-10/365-AOW | 10 | 5400 | 365 | 7860*1700*3056 | 18775
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/6250-10/360-AOW | 10 | 5000 | 360 | 7860*1700*3056 | 18775
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/6000-10/350-AOW | 10 | 4800 | 350 | 7860*1700*3056 | 18775
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/5625-10/320-AOW | 10 | 4500 | 320 | 7860*1700*3056 | 18775
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/5500-10/315-AOW | 10 | 4400 | 315 | 7860*1700*3056 | 18775
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/5250-10/305-AOW | 10 | 4200 | 305 | 7860*1700*3056 | 18775
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/5000-10/280-AOW | 10 | 4000 | 280 | 6557*1800*3052 | 12519
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/4750-10/275-AOW | 10 | 3800 | 275 | 6557*1800*3052 | 12519
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/4750-10/255-AOW | 10 | 3800 | 255 | 6557*1800*3052 | 12519
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/4440-10/250-AOW | 10 | 3550 | 250 | 6557*1800*3052 | 12519
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/3940-10/230-AOW | 10 | 3150 | 230 | 6557*1800*3052 | 12519
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/3750-10/218-AOW | 10 | 3000 | 218 | 5475*1474*2846 | 8000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/3750-10/205-AOW | 10 | 3000 | 205 | 5475*1474*2846 | 8000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/3500-10/200-AOW | 10 | 2800 | 200 | 5475*1474*2846 | 8000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/3125-10/180-AOW | 10 | 2500 | 180 | 5475*1474*2846 | 8000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/3000-10/175-AOW | 10 | 2400 | 175 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/2800-10/165-AOW | 10 | 2240 | 165 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/2750-10/160-AOW | 10 | 2200 | 160 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/2800-10/155-AOW | 10 | 2240 | 155 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/2750-10/152-AOW | 10 | 2200 | 152 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/2650-10/150-AOW | 10 | 2100 | 150 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/2500-10/145-AOW | 10 | 2000 | 145 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/2250-10/130-AOW | 10 | 1800 | 130 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/2000-10/115-AOW | 10 | 1600 | 115 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1850-10/106-AOW | 10 | 1480 | 106 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1750-10/103-AOW | 10 | 1400 | 103 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1750-10/98-AOW | 10 | 1400 | 98 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1600-10/93-AOW | 10 | 1280 | 93 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1565-10/91-AOW | 10 | 1250 | 91 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1400-10/82-AOW | 10 | 1120 | 82 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1250-10/73-AOW | 10 | 1000 | 73 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1190-10/70-AOW | 10 | 950 | 70 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1125-10/66-AOW | 10 | 900 | 66 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1065-10/62-AOW | 10 | 850 | 62 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1000-10/58-AOW | 10 | 800 | 58 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/940-10/56-AOW | 10 | 750 | 56 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/890-10/53-AOW | 10 | 710 | 53 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/840-10/49-AOW | 10 | 670 | 49 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/790-10/47-AOW | 10 | 630 | 47 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/750-10/45-AOW | 10 | 600 | 45 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/700-10/42-AOW | 10 | 560 | 42 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/665-10/40-AOW | 10 | 530 | 40 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/625-10/38-AOW | 10 | 500 | 38 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/595-10/36-AOW | 10 | 475 | 36 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/565-10/34-AOW | 10 | 450 | 34 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/535-10/32-AOW | 10 | 425 | 32 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/500-10/29-AOW | 10 | 400 | 29 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/470-10/28-AOW | 10 | 375 | 28 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/445-10/27-AOW | 10 | 355 | 27 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/420-10/25-AOW | 10 | 335 | 25 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/395-10/24-AOW | 10 | 315 | 24 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/375-10/23-AOW | 10 | 300 | 23 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/350-10/21-AOW | 10 | 280 | 21 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/315-10/19-AOW | 10 | 250 | 19 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/275-10/17-AOW | 10 | 220 | 17 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/250-10/15-AOW | 10 | 200 | 15 | 2450*1500*2828 | 4000
Note on B2: 最多录入500个字
Note on C2: 最多录入500个字
Note on D2: 最多录入200个字
Note on E2: 最多录入200个字
Note on F2: 最多录入200个字
Note on G2: 最多录入200个字

## 6kV ВЧ ПЧ
название продукта | модель | подходящее напряжение | подходящая мощность двигателя | номинальный ток | размер | масса
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/10000-6/900-AOW | 6 | 8000 | 900 | 9987*1700*3357 | 20600
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/9000-6/820-AOW | 6 | 7100 | 820 | 9987*1700*3357 | 20600
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/7875-6/750-AOW | 6 | 6300 | 750 | 9987*1700*3357 | 20600
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/7500-6/710-AOW | 6 | 6000 | 710 | 9987*1700*3357 | 20600
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/7000-6/675-AOW | 6 | 5600 | 675 | 9387*1700*3056 | 20460
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/7000-6/650-AOW | 6 | 5600 | 650 | 8887*1700*3056 | 19300
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/6750-6/645-AOW | 6 | 5400 | 645 | 8887*1700*3056 | 19300
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/6250-6/600-AOW | 6 | 5000 | 600 | 8887*1700*3056 | 19300
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/6000-6/578-AOW | 6 | 4800 | 578 | 8887*1700*3056 | 19300
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/6250-6/560-AOW | 6 | 5000 | 560 | 8887*1700*3056 | 19300
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/5625-6/545-AOW | 6 | 4500 | 545 | 8887*1700*3056 | 19300
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/5500-6/530-AOW | 6 | 4400 | 530 | 8887*1700*3056 | 19300
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/5625-6/522-AOW | 6 | 4500 | 522 | 8887*1700*3056 | 19300
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/5250-6/505-AOW | 6 | 4200 | 505 | 8887*1700*3056 | 19300
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/5000-6/480-AOW | 6 | 4000 | 480 | 8087*1700*3056 | 13550
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/4750-6/458-AOW | 6 | 3800 | 458 | 8087*1700*3056 | 13550
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/4750-6/440-AOW | 6 | 3800 | 440 | 8087*1700*3056 | 13550
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/4440-6/430-AOW | 6 | 3550 | 430 | 7262*1700*3056 | 13550
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/4440-6/400-AOW | 6 | 3550 | 400 | 6356*1700*3056 | 12900
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/3940-6/380-AOW | 6 | 3150 | 380 | 6356*1700*3056 | 12900
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/3940-6/365-AOW | 6 | 3150 | 365 | 6356*1700*3056 | 12900
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/3750-6/360-AOW | 6 | 3000 | 360 | 6356*1700*3056 | 12900
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/3500-6/338-AOW | 6 | 2800 | 338 | 6056*1700*2722 | 10900
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/3500-6/325-AOW | 6 | 2800 | 325 | 6056*1700*2722 | 10900
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/3125-6/305-AOW | 6 | 2500 | 305 | 6056*1700*2722 | 10900
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/3000-6/280-AOW | 6 | 2400 | 280 | 4854*1500*2687 | 8700
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/2800-6/270-AOW | 6 | 2240 | 270 | 4854*1500*2687 | 8700
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/2750-6/265-AOW | 6 | 2200 | 265 | 4854*1500*2687 | 8700
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/2750-6/255-AOW | 6 | 2200 | 255 | 4854*1500*2687 | 8700
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/2650-6/250-AOW | 6 | 2100 | 250 | 4854*1500*2687 | 8700
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/2500-6/240-AOW | 6 | 2000 | 240 | 4854*1500*2687 | 8700
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/2250-6/218-AOW | 6 | 1800 | 218 | 4854*1500*2687 | 8700
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/2250-6/203-AOW | 6 | 1800 | 203 | 4854*1500*2687 | 6700
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/2000-6/195-AOW | 6 | 1600 | 195 | 4854*1500*2687 | 6700
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1850-6/180-AOW | 6 | 1480 | 180 | 4854*1500*2687 | 5800
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1750-6/170-AOW | 6 | 1400 | 170 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1400-6/135-AOW | 6 | 1120 | 135 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1250-6/120-AOW | 6 | 1000 | 120 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1190-6/115-AOW | 6 | 950 | 115 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1125-6/110-AOW | 6 | 900 | 110 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1600-6/152-AOW | 6 | 1280 | 152 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1565-6/150-AOW | 6 | 1250 | 150 | 2750*1800*2887 | 4500
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1065-6/105-AOW | 6 | 850 | 105 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/1000-6/96-AOW | 6 | 800 | 96 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/940-6/94-AOW | 6 | 750 | 94 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/890-6/88-AOW | 6 | 710 | 88 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/840-6/84-AOW | 6 | 670 | 84 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/790-6/79-AOW | 6 | 630 | 79 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/750-6/75-AOW | 6 | 600 | 75 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/700-6/70-AOW | 6 | 560 | 70 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/665-6/66-AOW | 6 | 530 | 66 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/625-6/63-AOW | 6 | 500 | 63 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/595-6/60-AOW | 6 | 475 | 60 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/565-6/56-AOW | 6 | 450 | 56 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/535-6/53-AOW | 6 | 425 | 53 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/500-6/50-AOW | 6 | 400 | 50 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/470-6/47-AOW | 6 | 375 | 47 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/445-6/45-AOW | 6 | 355 | 45 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/420-6/42-AOW | 6 | 335 | 42 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/395-6/39-AOW | 6 | 315 | 39 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/375-6/38-AOW | 6 | 300 | 38 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/350-6/35-AOW | 6 | 280 | 35 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/315-6/32-AOW | 6 | 250 | 32 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/275-6/28-AOW | 6 | 220 | 28 | 2450*1500*2828 | 4000
Принудительно Охлаждаемый Вариатор Частоты | SCHMORCHM-CHM/250-6/25-AOW | 6 | 200 | 25 | 2450*1500*2828 | 4000
Note on B2: 最多录入500个字
Note on C2: 最多录入500个字
Note on D2: 最多录入200个字
Note on E2: 最多录入200个字
Note on F2: 最多录入200个字
Note on G2: 最多录入200个字